Акт №____

проверки  выполненных огнезащитных работ

с.Победа 							от 25.августа 2011г

Рабочая комиссия, назначенная  директором  __________________________      наименование организации , назначившей рабочую комиссию)

решением приказа ( распоряжения )  от "_____ " ___________________ 2011г г. №    в составе:

председателя                (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии -   отвественного лица за проведение огнезащитных работ   -

(фамилия, имя, отчество, должность)

Отвественного  лица за ПБ здания  _________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций ____________________________-(фамилия, имя, отчество, должность)

Составила настоящий акт о том, что  проведена проверка  огнезащитных  работ, выполненных   «_____» _______________                            г.   хозспособом.

Наименование объекта, адрес:

Сведения  об  огнезащитных работах

  - Месторасположение защищенных конструкций_  чердачное помещение ____

  - Вид защищенных конструкций:  деревянные   балки, стропила, обрешетка

  - Огнезащитное средство __раствор извести , соли,  глины в пропорции 1:3

  - Способ нанесения: Путем побелки  кистью  на три раза. Толщина огнезащитного слоя 0,6-0,8 мм.

1.5      Объем, площадь  выполненных работ:    на площади   ____________ кв.м

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Контрольная  проверка проведена путем осмотра  внешнего вида огнезащитного покрытия и замера его толщины при помощи штангенциркуля по ГОСТ 166-80 с точностью ± 0,1 мм. Контрольной проверке внешнего вида покрытия подвергнута  каждая  конструкция. Толщина огнезащитного слоя  составляет 0,6-0,8 мм.  Покрытие не имеет трещин, отслоений и не прокрашенных мест.

Обработка поверхностей защищаемых конструкций  деревянных   балок, стропил, обрешетки крыши чердачного помещения здания школы  огнезащитным  _раствором  извести , соли,  глины в пропорции 1:3 путем побелки  кистью  на три раза  соответствует требуемым нормам  пожарной безопасности.  Недостатков препятствующих эксплуатации  здания  школы  не выявлено .

Следующий  контрольный  срок проверки состояния огнезащитной обработки :  май  2006г.

Председатель рабочей комиссии _______(подпись)

Члены рабочей комиссии: ___________(подписи)

___________(подписи)