Образец

АКТ

О приемке  технических средств  в эксплуатацию

Рабочая комиссия , назначенная

Приказом   №_______  от «____»__________20_ г. в составе:

Председателя-

Членов комиссии-

подрядчика (электрик)

Ответственное лицо за эксплуатацию объекта:

Провела проверку выполненных работ  и установила:

- Предъявлены к приемке технические средства электрических сетей

( ведомость прилагается) ( Указывается марка приборов, провода их количество)

смонтированных                                                 по адресу

по  проекту            .

2. Монтажные  и пусконаладочные  работы выполнены электриком _______________	в период    с

Сметная стоимость монтажных  и пуско-наладочных  выполненных работ, включая материалы  составляет__________ рубл.

- Результаты измерения:

Акт сопротивления изоляции проводов и смонтированного оборудования ( прилагаются ).

Результаты измерения:  Сопротивление изоляции проводов соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Технические средства  электрических сетей здания ( помещения) ___________ прошедшие опробование  считать принятыми  в эксплуатацию  с  «____»______________2011г

Председатель комиссии:

Членов комиссии-

подрядчик

ответственное лицо за эксплуатацию объекта:

Образец

ВЕДОМОСТЬ

смонтированных приборов , электропроводки, технических средств

с.                              						«____»_____________2011г

Объект-

расположенной по адресу с.

| № | Наимненование | тип | изготовитель | количество | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод силовой медный 2-х жильный | ШВВП2. 0.75 | ЗАО НП Подольск кабель ГОСТ 7399-97 | 200 | м |

сдал:

электрик

Принял:

Образец

АКТ

передачи документов

- Акт об окончании монтажных и пусконаладочных работ.

- Акт приемки  технических средств в эксплуатацию

- Ведомость смонтированного оборудования.

- Сертификаты, паспорта на оборудование

5.    Линейная схема электрических сетей здания

6.  Лицензия  на вид деятельности

Сдал:

Принял

Образец

АКТ

входного контроля

Рабочая комиссия , назначенная

Приказом   №_______  от «____»__________20_ г. в составе:

Председателя-представителя заказчика                                       .

Членов комиссии-представителей:

подрядчика и эксплуатирующей организации  -электрик

Ответственное лицо за эксплуатацию объекта:

Составила настоящий Акт о том, что технические средства

| № | Наимненование | тип | изготовитель | количество | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод силовой медный 2-х жильный | ШВВП2. 0.75 | ЗАО НП Подольск кабель ГОСТ 7399-97 | 200 | м |

поступившие _»____»___________2011г  и прошедшие входной контроль соответствуют технической документации предприятий изготовителей.

Председателя-представителя заказчика

Членов комиссии-представителей:

подрядчика и эксплуатирующей организации  -электрик

Ответственное лицо за эксплуатацию объекта: