АКТ

состояния огнезащитной  обработки

с. Победа                                        от 2 августа 2011г.

Рабочая комиссия, назначенная директором Побединской СОШ решением приказа от 2 августа 2011г. в составе:

Председателя : директора Черникова А.Д.

Членов комиссии:

Ответственного лица за проведение огнезащитных работ завхоз Андреев Н.А.

Ответственного лица за ПБ здания завхоз Андреев Н.А.

Других заинтересованных органов надзора и организаций Шайдулин А.М.

электрик, Поспелова Л.В.

Составила настоящий акт о том, что проведена проверка состояния огнезащитной обработки выполненных 15 мая 2008г. ООО Монтаж электронных систем ( директор Наумовец В.С.)

Наименование объекта : Побединская СОШ

Адрес : с.Победа, ул.Центральная 30

Сведения об огнезащитных работах:

1.месторасположение защищенных конструкций- чердачное помещение

2.вид защищенных конструкций- деревянные балки, стропила, обрешетка

3.огнезащитное средство – Оберег-ОБ ССПБ РВ ОПОВИ ВООРОЙ

4.способ нанесения- механический двигатель УМЗ-5а

5.объем,площадь выполняемых работ – 197,60 кв.м.

Заключение комиссии

Обработка поверхностей защищаемых конструкций деревянных балок, стропил, обрешетки крыши чердачного помещения здания школы огнезащитным раствором-Оберег-ОБ ССПБ РВ ОПОВИ ВООРОЙ соответствует требуемым нормам  пожарной безопасности. Недостатков препятствующих эксплуатации здания не выявлено.

Следующий контрольный срок проверки состояния огнезащитной обработки 2 августа 2012 года.

Председатель рабочей комиссии:

Члены комиссии: