# Утверждаю

# Директор МБОУ Побединская СОШ

_________Черников А.Д

« 22 » августа 2012г.

ИНСТРУКЦИЯ

Действия вспомогательного персонала МБОУ  Побединская СОШ

при возникновении пожара

1.	Сообщение о пожаре.

1.1. Каждый работник образовательного учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН  НЕМЕДЛЕННО  СООБЩИТЬ об этом дежурному администратору, техничке.

1.2. Дежурной техничке:

- подать три длинных звонка (далее непрерывный);

- сообщить о пожаре дежурному администратору .

2.	Мероприятия по эвакуации.

2.1.  Дежурному гардеробщику:

- открыть входные двери и запасные выходы

2.2 Дежурному гардеробщику и техничке:

- приступить к эвакуации материальных ценностей и документов.

2.3.  Повару  Гуль Л.А. отключить электроэнергию в здании МБОУ Побединская СОШ .

2.4. Работникам столовой:

- эвакуироваться из здания в составе коллектива МБОУ Побединская СОШ .

3.	Тушение пожара.

3.1. Рабочим приступить к тушению пожара под руководством командира группы пожаротушения  Пантюхова В.Н..

3.2. Тушение осуществлять до приезда противопожарного подразделения первичными средствами пожаротушения с соблюдением мер безопасности.

3.3. При возникновении пожара во время ночного дежурства,

сторожу необходимо:

-немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 2- 01 по форме: адрес с.Победа, ул. Центральная 30, школа , место возникновения пожара, своя фамилия, номер телефона (24-549);

-сообщить директору МБОУ Побединская СОШ  по телефону 24-535;

-сообщить зам. дир.  по хоз. части  МБОУ Побединская СОШ  по телефону 24-573;

-до приезда противопожарного подразделения осуществлять тушение первичными средствами пожаротушения;

-организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.