МЧС России

МЧС РОССИИ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Все больше примеров, когда применение средств противопожарной защиты или правильные действия персонала объекта помогли ликвидировать пожар с минимальными потерями, а главное без человеческих жертв.

Примеры:

30 января 2012 г.

В 13 час. 10 мин. на пульт СОД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия» поступило сообщение о возгорании чердачного помещения на территории горского кадетского корпуса в с.п. Сурхахи Назрановского района.

Здание кадетского корпуса 2-х этажное, размерами 20х10 м, стены кирпичные, 2-степени огнестойкости, освещение электрическое, отопление водяное, кровля черепица по деревянной обрешётке. Площадь пожара составила 130 кв. м. Распространение огня не последовало в результате ранее проведенной обработки деревянных конструкций чердачного помещения специальным огнезащитным составом.

Благодаря своевременному срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и правильному действию обслуживающего персонала удалось эвакуировать 120 человек. Гибели и травматизма людей в результате пожара допущено не было.

Предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

12 января 2012 г.

В 19 часа 10 минут на пульт диспетчера «01» г. Армавир поступила информация о пожаре в здании Армавирской государственной педагогической академии, расположенной по адресу: ул. Розы Люксембург, 159, г. Армавир.

В результате пожара пострадало двух этажное здание учебного корпуса.

Площадь пожара составила 800 м. кв. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 18 человек. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Армавирская государственная педагогическая академия подверглась проверке отделом надзорной деятельности г. Армавира УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в июне 2009 года. Основными нарушениями явились недостатки в обеспечении ряда помещений академии системами автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) и противопожарного водоснабжения. По результатам проверки к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ был привлечен руководитель учебного заведения.

Благодаря принятым мерам и проведенной профилактической работе со стороны органов надзора МЧС России указанные нарушения были устранены, в том числе смонтированы АПС и СОУЭ. В результате слаженной работы персонала академии, эффективной сработке АПС и СОУЭ был обнаружен пожар, а так же осуществлена своевременная эвакуация людей, не допущены гибель и травматизм.

10 января 2012 г.

В 14 часа 32 минуты (мск) в оперативную дежурную смену ФКУ ГУ ЦУКС МЧС России по Пермскому краю от диспетчера ДДС-01 ГО Пермь, поступило сообщение о загорании в офисном помещении на 3-м этаже 3-х этажного кирпичного здания краевого центра художественного творчества «Росток».

Пожар был обнаружен по срабатыванию пожарной сигнализации в помещении. При проверке помещений, после срабатывании сигнализации, было установлено, что из офисного помещения на третьем этаже идет дым. Данное помещение было передано в аренду детскому театру моды «Крем».

В ходе проведения разведки и тушения пожара было установлено, что в помещении площадью 10м. кв., происходило горение на площади 2 м. кв. горели мебель (стол, стул) и оргтехника (принтер, факс). Посетители и персонал в количестве 16-ти человек находятся на улице, покинули здание самостоятельно. В 14 ч 38 мин. (мск.) 10.0 1.20 12г. пожар локализован. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, предварительная причина – нарушение правил монтажа электропроводов. Объекты с массовым пребыванием людей, на которых сработала автоматическая пожарная сигнализация.

30 декабря 2011 г.

В 03 ч. 16 мин. на пульт ЕДДС Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре на 18 этаже общежития основного здания Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. Ломоносова» (г. Москва, Ленинские (Воробьевы) горы, д. 1). Здание является памятником архитектуры, II степени огнестойкости, разновысотное.

На момент прибытия, дежурного караула, наблюдалось задымление из окна здания. Пожар возник в блоке № 1836 на 18-ом этаже основного здания ФГОУ ВПО МГУ им. Ломоносова. Площадь возгорания составила около 20 м. кв.

Причиной пожара послужила неисправность электро-нагревательного прибора. В результате пожара пострадали 2 человека которых доставили в больницу с диагнозом – отравление продуктами горения средней тяжести.

Сотрудниками и студентами ФГОУ ВПО МГУ им. Ломоносова в ноябре 2011 г. создана добровольная пожарная команда.

Сотрудниками пожарных подразделений совместно с добровольной пожарной охраной ФГОУ ВПО МГУ им. Ломоносова произведена эвакуация 500 человек. Системы противопожарной защиты сработали штатно в автоматическом режиме, благодаря чему пожар был ликвидирован на ранней стадии и не привел к тяжелым последствиям.

17 ноября 2011 г.

В 10 ч. 58 мин. на пульт ЕДДС ГУ «ЦУКС МЧС России по г. Москве» поступило сообщение о пожаре в здании Городской клинической больницы № 68 Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д.4, стр. 10).

Здание корпуса 9-ти этажное, 2-й степени огнестойкости, оборудовано внутренним пожарным водопроводом и системой автоматической пожарной сигнализации.

По прибытию пожарных подразделений было установлено, что загорание произошло в помещении охраны на 1-м этаже лечебного терапевтического корпуса.

Сотрудниками пожарных подразделений совместно с работниками объекта произведена эвакуация 139 человек. Системы противопожарной защиты сработали штатно в автоматическом режиме, благодаря чему пожар был ликвидирован на ранней стадии и не привел к тяжелым последствиям. Погибших и травмированных людей от опасных факторов пожара нет.

Предположительной причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы люминесцентного электросветильника.

17 октября 2011 г.

В 21 ч. 22 мин. на ЕДДС ГУ «ЦУКС МЧС России по г. Москве» поступило сообщение о пожаре в здании общежития № 2 ФГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д.22.

По прибытию пожарных подразделений установлено, что загорание произошло в комнате № 200 на 2-ом этаже здания. До прибытия пожарных подразделений сотрудниками охраны и работниками объекта произведена эвакуация 80 человек.

Системы противопожарной защиты сработали штатно в автоматическом режиме, благодаря чему персонал объекта своевременно организовал эвакуацию людей, пожар ликвидирован на ранней стадии, и не привёл к тяжелым последствиям. Погибших и травмированных людей от опасных факторов пожара нет.

14 октября 2011 г.

В 9 ч. 37 мин. на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре Муниципального автономного образовательного учреждения средней образовательной школы № 14, расположенной по адресу: Великий Новгород, ул. Студенческая, д.19. Ранее прошедшей соответствующее обучение администрацией учреждения из здания эвакуировано 718 чел., в том числе 638 детей и 80 чел. персонала. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара уничтожена внутренняя отделка малого спортивного зала школы на 4 этаже на площади 134 кв.м., повреждено чердачное перекрытие, кровля. Причина пожара и ущерб устанавливается.

3 августа 2011 года

В 19 часов 20 мин. произошел пожар в здании Осиновомысской участковой больницы Муниципального учреждения здравоохранения Богучанская Центральная районная больница (Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, ул. Комарова, 20).

Здание больницы одноэтажное, деревянное, 1964 года постройки, общей площадью 770 м.кв., расчетное количество мест 40. Отопление, водоснабжение центральное, освещение электрическое. Здание огнем уничтожено почти полностью.

В момент возникновения пожара своевременно сработали установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В результате больные, находящиеся на стационарном лечении в количестве 18 человек эвакуированы обслуживающим персоналом до наступления опасных факторов пожара. Погибших и пострадавших нет.

Предположительной причиной пожара явился грозовой разряд.

24 июля 2011 года

В 15 часов 20 мин. в здании торгового развлекательного центра «Лапландия» по адресу: г. Кемерово Центральный район, пр. Октябрьский, 34, произошел пожар.

Здание многофункциональное, 2007 года постройки, 2 степени огнестойкости. Общая поэтажная площадь здания составляет 72220 кв.м.

В результате пожара обгорел утеплитель стены (минвата) на площади 12 кв.м. При горении произошло распространение дыма в часть помещений 1-го и 2-го этажей здания.

В ходе проверки обстоятельств пожара было установлено, что технические средства противопожарной защиты, смонтированные на объекте, успешно выполнили свои функции: сработала система автоматической пожарной сигнализации, включилась система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, произведен пуск системы вытяжной противодымной вентиляции и блокировка системы общеобменной вентиляции, закрылись противопожарные клапаны, прекращена работа эскалаторов и траволаторов, лифт перешел в режим работы «Пожарная опасность». Исправное состояние противопожарной защиты, а также правильные действия обслуживающего персонала и граждан при пожаре позволили быстро и своевременно провести эвакуацию более 1000 человек, находившихся в здании на момент возникновения пожара и минимизировать материальные потери от пожара.

Пострадавших нет. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ на кровле здания работниками подрядной организации.

12 июня 2011 года

В 01 ч. 50 мин. на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Доме престарелых и инвалидов ГСУ Ржевский дом-интернат, по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 31.

К моменту прибытия пожарных подразделений в пятиэтажном, кирпичном здании наблюдалось сильное задымление на 5-м этаже.

Благодаря эффективной работе систем обнаружения и оповещения людей о пожаре, а также своевременному прибытию пожарных подразделений, силами обученного мерам пожарной безопасности персонала из здания все эвакуированы. В доме престарелых находилось 528 человек, из них лежачих 257. В результате пожара пострадал 1 человек.

Предположительная причина пожара: неосторожное обращение с огнём, проживающих в комнате № 124. Причины пожара устанавливаются.

6 июня 2011 года

В 22 часа 23 мин. на ЕДДЦ Главного управления МЧС России по г. Москве по телефону «01», поступило сообщение о пожаре в здании общежития по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, к. 2, принадлежащем ФГОУ ВПО «РГУФКСиТ». Объект расположен на территории Восточного административного округа, район Измайлово.

Здание общежития 3-х этажное, 1936 года постройки. Несущие стены кирпичные, перекрытия между 1 и 2 этажами железобетонные, 2 и 3 – деревянные, кровля двухскатная, металлическая, по деревянному обрешетнику. Отопление центральное водяное.

До прибытия пожарных подразделений сработала спринклерная система автоматического пожаротушения и сотрудниками охраны проведена своевременная эвакуация проживающих (на момент пожара в общежитии было зарегистрировано 477 человек).

Происходило открытое горение кровли здания по всей площади. Огонь распространялся на нижние этажи. Площадь пожара составила 3000 кв.м. Причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных нет.

14 мая 2011 года

В 01 час 49 минут по телефону «01» поступило сообщение о пожаре в здании Психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Н.А. по адресу: г. Москва, Загородное шоссе, д. 2. Объект расположен на территории Южного административного округа города Москвы, муниципальный район «Донской».

Здание больницы 2-х этажное, кирпичное, отопление водяное центральное, оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, электроснабжение 220/380 В.

Пожар был обнаружен охраной объекта по сигналу от сработавшей автоматической пожарной сигнализации. По прибытию пожарных к месту вызова, было установлено, что возгорание произошло в шкафу, расположенном в коридоре 2 этажа лечебного корпуса № 1. Сумма материального ущерба устанавливается.

Пожарными в ходе проведения разведки и тушения пожара было эвакуировано 49 человек.

Пожар был ликвидирован в 02 часа 32 минуты. Погибших и травмированных нет. Наиболее вероятная причина пожара - занесение открытого источника огня неустановленным лицом.

12 мая 2011 года

В 21 ч. 33 мин. на НЦУКС Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре в здании Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д.37/1.

Сообщение о пожаре поступило в результате срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Установлено, что загорание произошло в помещении буфета на 4-ом этаже здания. Предполагаемой причиной возгорания послужило тепловое проявление электротока в результате короткого замыкания в электросветильнике.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании на пульт «01», системой оповещения и управления эвакуацией, первичными средствами пожаротушения, все указанные системы сработали штатно в автоматическом режиме, благодаря чему пожар был ликвидирован на ранней стадии, и не привел к тяжелым последствиям. До прибытия пожарных подразделений работниками центра произведена эвакуация 53 человек, погибших и пострадавших от опасных факторов пожара нет.

30 марта 2011 г.

В 9 час. 55 мин. на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в 10-этажном офисном здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, корп. 2.

По прибытию пожарных подразделений было установлено, что загорание произошло на девятом этаже в комнате площадью 26 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. Справиться с возгоранием удалось к 10 час. 37 мин.

Четверых офисных сотрудников удалось эвакуировать из здания с помощью автолестницы, еще 20 – при помощи спасательных устройств. Всего из здания эвакуировали 130 человек.

В результате оперативной работы систем автоматической пожарной сигнализации, информация о пожаре своевременно поступила в подразделения пожарной охраны, силы и средства прибыли оперативно.

4 февраля 2011 г.

В 21 ч. 45 мин. поступил сигнал срабатывания автоматической пожарной сигнализации в хозяйственно-бытовом корпусе государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой наркологический диспансер», расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Успенского, 72. В данном корпусе расположены помещения столовой, склад продовольственных товаров, помещение для релаксации пациентов в дневное время. Хозяйственно-бытовой корпус соединён переходом (галереей) с лечебным корпусом.

В течение 2010-2011 г. проведены 3 практические тренировки (30.03.2010, 07.09.2010, 27.01.2011) по эвакуации людей из учреждения, в ходе которых проведены теоретические занятия по требованиям пожарной безопасности с пациентами и обслуживающим персоналом.

В связи с задымлением помещений лечебного корпуса эвакуированы в стоящийся лечебный корпус 49 пациентов и 3 работников, из числа дежурного персонала диспансера. Погибших и пострадавших нет.

12 января 2011 г.

В 13 час. 01 мин. на ЦУКС Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре в ГОУ СОШ № 1164 по адресу: г. Москва, ул. Писцовая, д. 7А, о срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

До прибытия дежурного караула пожарной части, работниками школы произведена эвакуация детей в количестве 354 человек.

На момент прибытия на место вызова в 13 час. 06 мин. дежурного караула ПЧ-3 происходило открытое горение из окна первого этажа.

Благодаря слаженным действиям дежурного караула ПЧ-3, возгорание было ликвидировано в 13 час. 26 мин.

Пострадал один человек – учитель труда, был доставлен в городскую клиническую больницу с диагнозом: отравление угарным газом.

Проводится проверка по факту пожара.

28 декабря 2010 года

В 23 час. 47 мин. произошел пожар в общежитии Московского государственного университета дизайна и технологии, расположенного по адресу: ул. Медынская, д.8 корп.3, Южного административного округа города Москвы.

На момент возникновения пожара в здании находилось 438 человек, которые были эвакуированы персоналом и охраной общежития до прибытия пожарных подразделений.

Системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре сработали, тем самым выполнив свою функцию. Погибших и травмированных людей нет.

Предположительной причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока в результате аварийного режима работы электросети.

22 декабря 2010 г.

В 15 часов 35 минут на пункт связи ЦУКС МЧС России по Смоленской области от работников школы № 18, расположенной по адресу: г. Смоленск, п. Гнездово, ул. Рабочая, д. 4, поступило сообщение о задымлении в помещении столовой и возможном горении электронагревательного прибора в столовой. К моменту прибытия первого подразделения обслуживающим персоналом и преподавательским составом (18 человек) осуществлялась эвакуация 98 школьников. По прибытии на место происшествия установлено, что горения в здании нет, чувствовался запах гари. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил монтажа водогрейного котла либо техническая неисправность электроприбора.

22 декабря 2010 г.

В 11.09 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 262» по адресу: г. Челябинск, ул. Шуменская, 45 От распространяющегося дыма сработали дымовые пожарные извещатели АПС и речевая система оповещения о пожаре. Персоналом детского сада немедленно была организована эвакуация детей в расположенные вблизи здания школы № 101 и РУВД Тракторозаводского района г. Челябинска. Время эвакуации 151 ребенка не превысила 2-х минут и была завершена до прибытия подразделений пожарной охраны. Горение ликвидировано, ущерб не нанесен, пострадавших нет.

18 декабря 2010 г.

В 3 час.22 мин. на ЦУКС Главного управления МЧС России по г. Москве от сработавшей пожарной сигнализации поступило сообщение по радиоканалу «О1» о пожаре в Государственном бюджетном учреждении «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Хорошево-Мневники» Окружного управления социальной защиты СЗАО г. Москвы по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 3,корп.2. Благодаря эффективной работе автоматических систем обнаружения и оповещения людей о пожаре, силами обученного мерам пожарной безопасности персонала из горящего здания эвакуировано 35 человек, в том числе 24 ребенка. Погиб 1 человек- работник Центра. В результате пожара обгорели складируемое в подвале имущество на площади 5 кв. метров. В 14 час. 45 мин. пожар ликвидирован. Предположительной причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

7 ноября 2010 г.

В 11:59 в помещении развлекательного центра ЗАО «Боулинг Космик», расположенном в торговом центре «Капитолий» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.6, произошел пожар. В 12.06 пожар ликвидирован от автоматической установки спринклерного пожаротушения и стволом от внутреннего пожарного крана силами сотрудников охраны торгового центра. В результате пожара пострадали конструкции рекламного баннера и элементы игровых аппаратов на общей площади 3 кв. метра. Погибших и травмированных нет.

7 сентября 2010 г.

Республика Марий Эл, в 01:25 в здании общежития по адресу с. Пектубаево, ул. Советская д. 35, сработала автоматическая пожарная сигнализация, благодаря чему происшествие обошлось без жертв, в результате спасены жизни 61 человека.

2 сентября 2010 г.

В 17:57 по Московскому времени сработала и подала сигнал о пожаре охранно-пожарная сигнализация в здании тира ЗАО «Спортинг клуб Москва» расположенного на 31-ом км Минского шоссе. Благодаря быстрому реагированию на оповещение системы, спасено 40 человек.

28 июня 2010 г.

По причине аварийного режима работы электрооборудования произошел пожар в здании Федерального Государственного учреждения «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжкая Набережная д.18/1.

В результате пожара выгорел кабинет заведующего отделением, огнем и продуктами горения повреждена внутренняя отделка коридора на общей площади 30 кв. м.

Благодаря наличию в помещениях системы автоматической пожарной сигнализации, которая сработала при возгорании, своевременно оповещен дежурный персонал учреждения, вызваны пожарные подразделения и организована эвакуация людей.

Всего из здания было эвакуировано 303 человека, спасено 48 человек, из них 12 детей. Погибших и пострадавших нет.

5 апреля 2010 г.

В 09 час. 46 мин. произошел пожар в ФГУЗ «Клиническая больница №122» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.4 . В результате пожара выгорел кабинет заведующего отделением урологии площадью 20 кв.м. и коридор урологии площадью 50 кв.м. В результате эффективного срабатывания пожарной сигнализации жертв и пострадавших на пожаре нет. Из задымленной части здания эвакуировано 18 человек, находящихся в стационаре.

2 апреля 2010 г.

В 06 часов 34 минуты сработала охранно-пожарная сигнализация по адресу: г. Воркута ул. Пионерская д.30, по прибытию пожарного подразделения было обнаружено горение в тамбуре входа в здание МОУ СОШ №1. Площадь пожара составила 20 м.кв. В результате пожара обгорели двери, закопчены стены и потолок тамбура на площади 30 м.кв. В связи со своевременным обнаружением пожара были спасено здание и имущество на сумму более 606 тыс. рублей. Жертв и пострадавших нет.

30 марта 2010 г.

В 11.35 на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре в ОГУСО (специальная коррекционная школа-интернат 7-го вида) по адресу: Владимирская область, Вязники, ул. Институтская д.1.

В результате эффективной работы систем обнаружения и оповещения людей, а также своевременному прибытию пожарных подразделений, пожарного надзора и действий обслуживающего персонала удалось избежать тяжелых последствий. Эвакуировано 159 человек, из них 113 детей. Причина пожара устанавливается.

4 марта 2010 г.

В 11 час. 27 мин. произошел пожар в здании муниципального учреждения начального профессионального дополнительного образования «Батагайская детская музыкальная школа», по адресу Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай, ул. Ленина 18. Перед возникновением пожара кратковременно отключилась электроэнергия. Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, которая сработала при пожаре и выполнила свою функцию, в результате этого из здания эвакуировано 28 человек. Персонал учебного заведения при пожаре действовал согласно инструкции - занимался эвакуацией людей из здания и тушением пожара первичными средствами пожаротушения. Пострадавших и погибших нет.

22 февраля 2010 г.

В 07 час. 01 мин. поступило сообщение о пожаре в детском доме №2 г. Владивостока, по адресу: ул. Сабанеева, д.24.

Пожар обнаружил сторож ГОУ «Детский дом №2 г. Владивостока». Пожарная сигнализация сработала в автоматическом режиме. Сигнал на пульт ЕДДС не поступал. Эвакуация людей из здания началась до прибытия пожарных подразделений пожарной охраны, всего эвакуировано 96 воспитанников и 7 человек обслуживающего персонала.

18 февраля 2010 г.

В 04:02 на пульт ЕДДС г. Канск Красноярского края поступило сообщение о пожаре в детском саду по адресу: г. Канск, ул. Кирова, д.19. Жертв и пострадавших нет, эвакуировано 43 ребенка.

На момент прибытия первого пожарного расчета внутри здания было слабое задымление. Загорание произошло в электрощите. До прибытия пожарных подразделений, эвакуировано 43 ребенка.

20 января 2010 г.

Забайкальский край, Кыринский район, с. Хапчеранга, ул. Смирнова, 1. Пожар в «Хапчеранский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В результате пожара повреждено покрытие пола в комнате для курения вспомогательного помещения площадью 8 кв. м.

Здание дома-интерната рассчитано на 130 койко-мест. Общая численность работающего персонала – 156 человек, в ночное время дежурный персонал - 16 человек.

Системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре сработали, свою функцию выполнили. Эвакуация проживающих 55 человек, персоналом проведена своевременно. Погибших и пострадавших нет.

15 января 2010 г.

г. Красноярск. Пожар в здании Красноярского государственного бюджетного образовательного учреждения «Бирилюсский детский дом». Благодаря сработавшей и выполнившей свою функцию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре удалось спасти 27 детей (от 9 до 17 лет) и 4 человек обслуживающего персонала. Никто из воспитанников и сотрудников указанного учреждения не пострадал. Площадь пожара составила 120 кв.м.

© «МЧС России» 2011